## Slide 1
DIP1 On
DIP2 On
4
2
3
1
4
3
COM
NA
Botão eqpto 2
Utilizar ou 2ª leitora ou botoeira
Leitoras e Seriais
Comm5
Relés e/ou botoeiras
Contato porta 2, NA
(Ex. porta de correr, motor)
Contato porta 1, NF, 12 V
(Ex. eletroímã)
2
1
COM
NA
Botão eqpto 1
Utilizar ou 2ª leitora ou botoeira
Portas - Diagrama geral

## Slide 2
Colocar jumper na posição 2 (sem retenção).
Cortar JT
(Para que acionamento seja de 0,6 s)
Para que Rota de Fuga de bloqueio funcione, é necessário instalar controle externo ao motor.
DIP1 On
DIP2 On
Configurar relés como:
Relé 1 (botoeira): como NA, tanto faz temporário ou fixo
Relé 2 (fotocélula): como NF, fixo
Motor - sem fechamento automático (aparente), com ou sem fotocélula
Placa
  Marca: Rossi
  Modelo: KXH 30FS
  Versão: 1.2 – 14
Receptor
  Marca: JFL
  Modelo: RRC-100
Fotocélula
  Marca: Rossi
  Modelo: SIA30 FS
Chave DIP:
Posição 1: On (Parada suave)
Posição 2: Off (Para uso de fechadura)
Posição 3: Off (Fechamento automático - pausa)
Colocar em On apenas para configurar temporizar com tempo curto (1 s). Após, voltar para Off.
Posição 4: On (Modo predial)
Retirar jumper para usar fotocélula como NF
(Recomendado pela Rossi. Fail safe).
Fazer manobra com placa desligada, se não, não carrega nova programação.
Fios que passam da caixa do motor para o painel com a Comm5.
Caso não haja foto célula,
ligar este fio ao borne direito da indicação “fotocélula” (direito).
Opcional:
Jumper faz com que receptor ative os dois relés ao mesmo tempo (botoeira e fotocélula), resultando no funcionamento como se não houvesse fechamento automático.
Alternativamente, na solução Global Access Completa, pode-se configurar a opção INPUT_ADDRESSES para que uma entrada comande os dois relés.

## Slide 3
Colocar jumper na posição 2 (sem retenção).
DIP1 On
DIP2 On
Equipamento até 150 W (ex. sirene)
Receptor
  Marca: JFL
  Modelo: RRC-100
Legenda para cabos de 100 a 400 V:
Fase
Retorno
Terra
Neutro
1 cabo PP,
3 polos
1 cabo PP,
2 polos
1 cabo UTP
1 cabo PP,
3 polos

## Slide 4
Colocar jumper na posição 2 (sem retenção).
DIP1 On
DIP2 On
Equipamento acima de 150 W (ex. sirene)
Receptor
  Marca: JFL
  Modelo: RRC-100
Legenda para cabos de 100 a 400 V:
Fase
Retorno
Terra
Neutro
1 cabo PP,
3 polos
1 cabo PP,
2 polos
1 cabo UTP
1 cabo PP,
3 polos

## Slide 5
Alimentação 12 V
Contatos NA do relé
Controlador Intelbras SS 7520 Face T – Catraca
1 controlador para 1 leitora
Usar fios jumper macho-fêmea
Usar fios jumper macho-macho
Leitoras de entrada e saída.
(Não alterar a ligação da leitora de urna.)
Alimentação:
A partir do conector sindal de conexão da catraca, derivar e instalar tomada tripla dentro da catraca.
Catraca permanecerá conectada ao sindal.
Conectar SS 7520 Face T e switch à tomada

## Slide 6
Alimentação 12 V
Contatos NA do relé
Controlador Intelbras SS 7520 Face T – Catraca
1 controlador para 2 leitoras
Usar fios jumper macho-fêmea
Usar fios jumper macho-macho
Usar fios jumper macho-fêmea
Leitoras de entrada e saída.
(Não alterar a ligação da leitora de urna.)
Alimentação:
A partir do conector sindal de conexão da catraca, derivar e instalar tomada tripla dentro da catraca.
Catraca permanecerá conectada ao sindal.
Conectar SS 7520 Face T e switch à tomada